ZAŁĄCZNIK NR G.4B

Protokół odbioru

INSTALACJI W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO

„WSPARCIE INDYWIDUALNEJ MIKRORETENCJI WÓD OPADOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO” – MIKRORETENCJA

| Imię i nazwisko inwestora (grantobiorcy) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI |  |  |  |  |
| WYKONAWCA NAZWA FIRMY/Dane adresowe |  |  |  |  |
| Termin wykonania INWESTYCJI | Data rozpoczęcia |  | Data zakończenia |  |
| Zakres wykonanych prac podlegających odbiorowi * | wyszczególnienie |  |  | Opis |
|  | ☐ | Szczelny (zamknięty) zbiornik podziemny |  | …………………………………………… m3 |
|  | ☐ | Szczelny (zamknięty) zbiornik naziemny |  | ……………………………………..…… m3 |
|  | ☐ | Otwarty zbiornik naziemny |  | …………..……………………………… m3 |
|  | ☐ | Instalacja do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych) |  | Zrealizowano: ……………………………….………………………….. ……………………………………………….………….. ………………………………………………….……….. ……………………………….………….…..………….. ……………………………….……………..………….. |
|  | ☐ | Instalacja do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające) |  | Zrealizowano: ……………………………………………….………….. ………………………………………………….……….. ……………………………….………….…..………….. ……………………………….……………..………….. |
|  | ☐ | Instalacja do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego lub nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika) |  | Zrealizowano: ……………………………….………………………….. ……………………………………………….………….. ………………………………………………….……….. ……………………………….………….…..………….. ……………………………….……………..………….. |
| Postanowienia dodatkowe | - Zastosowane urządzenia i materiały są dopuszczone do stosowania na rynku polskim. - Dokonano uruchomienia zainstalowanego zbiornika/urządzenia/instalacji** - Przeprowadzono próbę szczelności i działania zbiornika/urządzenia/instalacji** - Przeszkolono Inwestora w zakresie konserwacji i obsługi zbiornika/urządzenia/instalacji** - Wykonawca przekazał Inwestorowi dokumentację techniczno-ruchową oraz serwisowo- gwarancyjną zamontowanych urządzeń (jeżeli dotyczy). - Strony zgodnie stwierdzają, że wykonane prace zostały zakończone i instalacja nadaje się do użytkowania i eksploatacji. |  |  |  |

| ........................................................................... (data, podpis i pieczątka Wykonawcy) |  | ................................................................... (data, czytelny podpis Inwestora) |
| --- | --- | --- |

* należy zaznaczyć zakres wykonanych prac a następnie w części opisowej podać szczegóły

** niepotrzebne skreślić lub usunąć